## 04_07_2019
PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO
HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E DE FLORENCIA
GRUPO | SERVICIO |  | CAPACIDAD INSTALADA PROPUESTA |  | M2 | M2 TOTAL | OBSERVACIONES
Consulta Externa | - Consultorio Medicina general |  | 1 |  | 12 | 12
| - Consultorio Psicologia |  | 1 |  | 10 | 10
| - Consultorio especialidades medicas + Unidad sanitaria |  | 17 |  | 14 | 238 | Contando baño, para cada consultorio
| - Sala Procedimiento (1 Area / 2 camillas) |  | 1 |  | 20 | 20 | 2 camillas
| - Recepción, Información y admisiones |  | 1 |  | 12 | 12
| - Sala de espera |  | 1 |  | 60 | 60
| - Unidades Sanitarias |  | 2 |  | 15 | 30
| - Cuarto de aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| - Cuarto de residuos |  | 1 |  | 2 | 2
| - Descanso Personal |  | 1 |  | 15 | 15
| - Baño Personal Hombres y Mujeres |  | 2 |  | 3 | 6
| Subtotal Consulta externa |  |  |  | 407
| Circulaciones 25% |  |  |  | 101.75
| TOTAL CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 508.75
Urgencias | - Consultorio de Triage |  | 1 |  | 12 | 12
| - Consultorio Medicina General |  | 4 |  | 12 | 48
| - Consultorio especialidades medicas (pediatria) |  | 1 |  | 12 | 12
| - Reanimacion Adultos (2 Areas / 4 camillas) |  | 2 |  | 20 | 40 | 4 camillas
| - Reanimacion Pediatrica (1 Areas / 1 camilla) |  | 1 |  | 12 | 12
| - Procedimientos (1 Areas / 4 camillas) |  | 1 |  | 40 | 40 | 4 camillas
| - Sala ERA (1 Area / 4 modulos) + Unidad sanitaria |  | 1 |  | 16 | 16 | 4 sillas
| - Sala EDA (1 Area / 4 modulos) + Unidad sanitaria |  | 1 |  | 28 | 28 | 4 camillas
| - Sala Yesos (1 Area / 2 camillas) |  | 1 |  | 20 | 20 | 2 camillas
| - Observacion Pediatrica (Camillas) |  | 15 |  | 6 | 90
| - Observacion Hombres (Camillas) |  | 23 |  | 6 | 138
| - Observacion Mujeres (Camillas) |  | 20 |  | 6 | 120
| - Observacion Aislamiento adultos (Camillas) |  | 2 |  | 13 | 26
| - Recepcion e informacion, caja y facturación |  | 1 | 0 | 15 | 15
| - oficina de coordinacion |  | 1 |  | 10 | 10
| - Referencia y contrarreferencia |  | 1 |  | 10 | 10
| - Sala de espera |  | 1 |  | 72 | 72
| - Unidades Sanitarias |  | 2 |  | 15 | 30
| - Sala de espera post triage |  | 1 |  | 10 | 10
| - Area de camilla y silla de ruedas |  | 1 |  | 4 | 4
| - Rayos X Portatil |  | 1 |  | 8 | 8
| - Descanso Personal |  | 2 |  | 15 | 30
| - Vestier y baños personal Hombres y mujeres |  | 2 |  | 5 | 10
| - Area de Lavado / Intoxicados |  | 1 |  | 5 | 5
| Areas de Apoyo Observacion Pedriatricos | [5 empty] | 4 auxiliares, 1 jefe y 1 medico
| - Estacion de enfermeria |  | 1 |  | 9 | 9
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 1 |  | 4 | 4
| - Trabajo limpio |  | 1 |  | 4 | 4
| - Ropa limpia |  | 1 |  | 3 | 3
| - Ropa sucia |  | 1 |  | 3 | 3
| - Deposito de medicamentos |  | 1 |  | 3 | 3
| - Cuarto de equipo |  | 1 |  | 4 | 4
| - Unidades Sanitarias personal |  | 2 |  | 2 | 4
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| - Residuos |  | 1 |  | 3 | 3
| - Unidades Sanitarias |  | 1 |  | 8 | 8
| Areas de Apoyo Observacion adultos Hombres | [5 empty] | 4 auxiliares, 1 jefe y 1 medico
| - Estacion de enfermeria |  | 1 |  | 9 | 9
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 1 |  | 4 | 4
| - Trabajo limpio |  | 1 |  | 4 | 4
| - Ropa limpia |  | 1 |  | 3 | 3
| - Ropa sucia |  | 1 |  | 3 | 3
| - Deposito de medicamentos |  | 1 |  | 3 | 3
| - Cuarto de equipo |  | 1 |  | 4 | 4
| - Unidades Sanitarias personal |  | 2 |  | 2 | 4
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| - Residuos |  | 1 |  | 3 | 3
| - Unidades Sanitarias |  | 1 |  | 8 | 8
| Areas de Apoyo Observacion adultos Mujeres | [5 empty] | 4 auxiliares, 1 jefe y 1 medico
| - Estacion de enfermeria |  | 1 |  | 9 | 9
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 1 |  | 4 | 4
| - Trabajo limpio |  | 1 |  | 4 | 4
| - Ropa limpia |  | 1 |  | 3 | 3
| - Ropa sucia |  | 1 |  | 3 | 3
| - Deposito de medicamentos |  | 1 |  | 3 | 3
| - Cuarto de equipo |  | 1 |  | 4 | 4
| - Unidades Sanitarias personal |  | 2 |  | 2 | 4
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| - Residuos |  | 1 |  | 3 | 3
| - Unidades Sanitarias |  | 1 |  | 8 | 8
| Subtotal Urgencias |  |  |  | 947
| Circulaciones 35% |  |  |  | 331.45
| TOTAL URGENCIAS |  |  |  | 1278.45
Obstetricia | - Consultorio Medicina General + Unidad sanitaria |  | 1 |  | 14 | 14 | Consulta externa
| - Consultorio Especialidad medica ginecologica y obstetricia |  | 2 |  | 13 | 26
| - Observacion (1 Area / 8 camillas) |  | 8 |  | 6 | 48 | 8 camillas
| - Procedimientos (1 Area / 2 camillas) |  | 1 |  | 20 | 20 | 2 camillas
| - Monitoreo fetal (1 Area / 2 camillas) + Unidad sanitaria + Vestier |  | 1 |  | 20 | 20 | 2 camillas
| - Trabajo de parto (Camillas) |  | 6 |  | 6 | 36 | 6 camillas
| - Sala de parto (con atencion al recien nacido) |  | 2 |  | 20 | 40 | 2 salas
| - Recuperacion post-parto (Camillas) |  | 4 |  | 6 | 24 | 4 camillas
| - Sala de espera |  | 2 |  | 15 | 30
| - Recepcion y facturacion |  | 1 |  | 4 | 4
| - Unidades Sanitarias |  | 4 |  | 4 | 16
| - Oficina de coordinacion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Consultorio de ecografia |  | 1 |  | 12 | 12
| - Descanso de personal |  | 1 |  | 10 | 10
| - Baño Personal Hombres y Mujeres |  | 2 |  | 3 | 6
| - Vestier pacientes |  | 1 |  | 3 | 3
| - Vestier acompañantes |  | 1 |  | 3 | 3
| - Vestier y filtro personal |  | 2 |  | 15 | 30
| - Residuos |  | 1 |  | 2 | 2
| - Ropa Sucia |  | 1 |  | 2 | 2
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
Areas de Apoyo salas de Partos
| - Zona intercambio transfer |  | 1 |  | 9 | 9
| - Lavado quirurgico |  | 3 |  | 1 | 3
| - Deposito de equipos |  | 1 |  | 12 | 12
| - Almacen esteril |  | 1 |  | 15 | 15
| - Medicamentos |  | 1 |  | 4 | 4
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 1 |  | 4 | 4
| - Ropa Sucia |  | 1 |  | 3 | 3
| - Residuos |  | 1 |  | 3 | 3
Areas de Apoyo Observacion
| - Estacion de enfermeria |  | 1 |  | 3 | 3
| - Trabajo limpio |  | 1 |  | 1 | 1
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 1 |  | 3 | 3
| - Ropa sucia |  | 1 |  | 2 | 2
| - Ropa Limpia |  | 1 |  | 2 | 2
| - Baño pacientes |  | 1 |  | 4 | 4
Areas de Apoyo Trabajo de parto / Post parto
| - Estacion de enfermeria |  | 1 |  | 3 | 3
| - Trabajo limpio |  | 1 |  | 1 | 1
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 1 |  | 3 | 3
| - Ropa sucia |  | 1 |  | 2 | 2
| - Ropa Limpia |  | 1 |  | 2 | 2
| Subtotal Obstetricia |  |  |  | 436
| Circulaciones 35% |  |  |  | 152.6
| TOTAL OBSTETRICIA |  |  |  | 588.6
Apoyo Diagnostico y complementacion terapeutica | SERVICIO FARMACEUTICO | [5 empty] | 2 quimicos, 6 regentes y 24 auxiliares
| - Farmacia |  | 1 |  | 30 | 30
| - Deposito de Medicamentos |  | 1 |  | 80 | 80
| - Central de mezclas |  | 1 |  | 75 | 75
| - Medicamentos control especial |  | 1 |  | 1 | 1
| - Sala de recepcion y despacho de formulas |  | 1 |  | 5 | 5
| - Medicamentos vencidos |  | 1 |  | 1 | 1
| - Medicamentos devueltos |  | 1 |  | 1 | 1
| - Neveras |  | 1 |  | 3 | 3
| - Cuarto de aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| - Vestuario de personal |  | 2 |  | 3 | 6
| - Oficina |  | 2 |  | 8 | 16
| - Residuos |  | 1 |  | 2 | 2
| Subtotal Farmacia |  |  |  | 222
| Circulaciones 25% |  |  |  | 55.5
RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS
| - Radiologia convencional |  | 1 |  | 20 | 20
| - Tomografia |  | 1 |  | 35 | 35
| - Mamografia |  | 1 |  | 15 | 15
| - Resonador |  | 1 |  | 40 | 40
| - Informacion, citas y control de pacientes |  | 1 |  | 6 | 6
| - Sala de espera |  | 1 |  | 40 | 40
| - Unidades Sanitarias |  | 2 |  | 8 | 16
| - Densitometria |  | 1 |  | 18 | 18
| - Control y disparo de equipo de rayos x |  | 1 |  | 3 | 3
| - Vestuario de pacientes |  | 1 |  | 3 | 3
| - Lectura de placas / Transcripcion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Revelado / Digitalizacion |  | 1 |  | 4 | 4
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| - Residuos |  | 1 |  | 2 | 2
| - Control Resonador y zona tecnica |  | 1 |  | 15 | 15
| - Baño / vestier tomografo |  | 1 |  | 3 | 3
| - Recuperacion |  | 2 |  | 6 | 12
| - Preparacion |  | 2 |  | 6 | 12
| - Puesto de trabajo |  | 1 |  | 4.5 | 4.5
| - Trabajo sucio |  | 1 |  | 3 | 3
| - Trabajo limpio |  | 1 |  | 1 | 1
| - Descanso de personal |  | 1 |  | 9 | 9
| - Vestier para personal |  | 2 |  | 3 | 6
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| Subtotal Imagenes diagnosticas |  |  |  | 280.5
| Circulaciones 35% |  |  |  | 98.175
| ULTRASONIDO |  | 2
| - Recepcion y entrega de resultados |  | 1 |  | 3 | 3
| - Sala de ecografia |  | 2 |  | 15 | 30
| - Vestuario con unidad santiaria |  | 1 |  | 3 | 3
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| - Residuos |  | 1 |  | 2 | 2
| Subtotal Ultrasonido |  |  |  | 40
| Circulaciones 35% |  |  |  | 14
| BANCO DE SANGRE / SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | 1
| - Area administrativa |  | 1 |  | 6 | 6
| - Recepcion y entrega |  | 1 |  | 3 | 3
| - Area para almacenamiento e inmunohematologia |  | 1 |  | 16 | 16
| Subtotal Transfusion sanguinea |  |  |  | 25
| Circulaciones 25% |  |  |  | 6.25
LABORATORIO CLINICO
| - Cubiculos toma de Muestra |  | 4 |  | 4 | 16 | Son 4 cubiculos
| - Cubiculo toma de muestras especiales (ginecologicas) |  | 1 |  | 12 | 12 | contando baño
| - Recepción, Información y admisiones |  | 1 |  | 6 | 6
| - Sala de espera |  | 1 |  | 40 | 40
| - Unidades Sanitarias |  | 2 |  | 8 | 16
| - Administracion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Archivo |  | 1 |  | 12 | 12
| - Procesamiento de muestras |  | 1 |  | 6 | 6
| - Area de recepcion y entrega de resultados |  | 1 |  | 3 | 3
| - Area tecnica de analisis de muestras |  | 1 |  | 90 | 90
| - Area Analisis de muestras Microbiologicas |  | 1 |  | 12 | 12
| - Deposito de Reactivos |  | 1 |  | 9 | 9
| - Insumos |  | 1 |  | 2 | 2
| - Esterilizacion |  | 1 |  | 6 | 6
| - Lavado y Secado |  | 1 |  | 6 | 6
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| - Vestier con baño |  | 2 |  | 5 | 10
| - Descanso personal |  | 1 |  | 9 | 9
| - Deposito de residuos |  | 1 |  | 2 | 2
| Subtotal Laboratorio clinico |  |  |  | 268
| Circulaciones 35% |  |  |  | 93.8
DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR
| - Consultorio Especialidad medica cardiologia |  | 1 |  | 12 | 12
| - Procedimientos (Modulos) |  | 2 |  | 12 | 24 | Holter y EKG
| - Recepción, Información y admisiones |  | 1 |  | 3 | 3 | Las unidades sanitarias estaran compartidas con la sala de espera general
| - Prueba de esfuerzo |  | 1 |  | 18 | 18
| - Sala de espera |  | 1 |  | 6 | 6
| - Baño pacientes |  | 1 |  | 3 | 3
| - Vestier pacientes |  | 1 |  | 3 | 3
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| - Trabajo limpio |  | 1 |  | 1 | 1
| - Trabajo Sucio |  | 1 |  | 2 | 2
| - Ropa Sucia |  | 1 |  | 2 | 2
| - Residuos |  | 1 |  | 2 | 2
| Subtotal Diagnostico cardiovascular |  |  |  | 78
| Circulaciones 35% |  |  |  | 27.3
Endoscopia Digestiva
| - Consultorio especialidad medica gastroenterologia |  | 1 |  | 12 | 12
| - Procedimientos (Modulos) |  | 2 |  | 15 | 30 | Colonoscopia y Endoscopia
| - Recuperacion Sedacion / preparacion (Camillas) |  | 2 |  | 6 | 12
| - Recepción, Información y admisiones |  | 1 |  | 3 | 3 | Las unidades sanitarias estaran compartidas con la sala de espera general
| - Sala de espera |  | 1 |  | 6 | 6
| - Unidades Sanitarias |  | 1 |  | 3 | 3
| - Vestier pacientes |  | 1 |  | 3 | 3
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| - Puesto de enfermeria |  | 1 |  | 5 | 5
| - Trabajo limpio |  | 1 |  | 1 | 1
| - Trabajo Sucio |  | 1 |  | 2 | 2
| - Ropa Limpia |  | 1 |  | 2 | 2
| - Ropa Sucia |  | 1 |  | 2 | 2
| - Residuos |  | 1 |  | 2 | 2
| Subtotal Endoscopia digestiva |  |  |  | 85
| Circulaciones 35% |  |  |  | 29.75
CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS
Fisioterapia
| - Area Ortopedia (1 Area / 5 camillas) |  | 1 |  | 30 | 30 | 5 camillas
| - Area Neurorehabilitacion |  | 1 |  | 9 | 9 | 1 camilla
| - Gimnasio / Maquinoterapia |  | 1 |  | 40 | 40
| - Informacion, citas y control de pacientes |  | 1 |  | 3 | 3
| - Sala de espera |  | 1 |  | 10 | 10
| - Unidades Sanitarias |  | 2 |  | 3 | 6
| - Vestier pacientes |  | 1 |  | 3 | 3
| - Unidades Sanitarias pacientes |  | 2 |  | 4 | 8
| - Deposito |  | 1 |  | 6 | 6
| - Area para camillas y sillas de ruedas |  | 1 |  | 4 | 4
| - Oficina de Coordinacion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Ropa Limpia |  | 1 |  | 2 | 2
| - Ropa Sucia |  | 1 |  | 2 | 2
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
Terapia respiratoria
| - Valoracion consulta |  | 1 |  | 15 | 15
| - Preparacion y Recuperacion (camillas) |  | 2 |  | 6 | 12
| - Recepción, Información y admisiones |  | 1 |  | 3 | 3
| - Sala de espera |  | 1 |  | 5 | 5
| - Puesto de enfermeria |  | 1 |  | 3 | 3
| - Trabajo limpio |  | 2 |  | 1 | 2
| - Trabajo sucio |  | 2 |  | 2 | 4
| - Residuos |  | 1 |  | 2 | 2
| Terapia Ocupacional (consultorio) |  | 1 |  | 15 | 15 | Si en el consultorio se realiza terapia de integración sensorial se dispondrá de un área adicional de 10.00 m2
Fonoaudiologia y/o Terapia de Lenguaje
| - Audiometria con area para cabina |  | 1 |  | 15 | 15
| Subtotal Centro integral de Terapias |  |  |  | 210
| Circulaciones 35% |  |  |  | 73.5
| TOTAL APOYO DIAGNOSTICO |  |  |  | 1606.775
Internación | - General Adultos (Camas) | Hombres | 40 |  | 13 | 520 | Camas en habitacion doble
|  |  | 9 |  | 18 | 162 | Camas en habitacion individual
|  | Mujeres | 40 |  | 13 | 520 | Camas en habitacion doble
|  |  | 9 |  | 18 | 162 | Camas en habitacion individual
| - Aislamiento Adultos (Camas) |  | 5 |  | 22 | 110
| - General pediatrica (Camas) |  | 29 |  | 16 | 464
| - Aislamiento pediatrico (Camas) |  | 4 |  | 20 | 80
| - Hospitalizacion Obstetrica mediana Complejidad (Camas) |  | 20 |  | 18 | 360
| - Cuidado Basico Neonatal |  | 10 |  | 6 | 60
| - Cuidado intermedio Neonatal |  | 8 |  | 6 | 48
| - Cuidado intensivo Neonatal |  | 8 |  | 6 | 48
| - Aislamiento Neonatal |  | 4 |  | 14 | 56
| - Cuidado intensivo Adultos |  | 22 |  | 12 | 264
| - Aislamiento intensivo Adultos |  | 2 |  | 18 | 36
| - Cuidado en salud mental |  | 20 |  | 189 | 189 | NO SE INTERVIENE ESTE SERVICIO
| Areas de Apoyo Hospitalizacion Adultos | [5 empty] | Promediando un servicio de 28 camas, se ponderan 3,5 pabellones.
| - Sala de espera |  | 4 |  | 45 | 180
| - Unidades Sanitarias |  | 8 |  | 10 | 80
| - Area para camillas y sillas de ruedas |  | 4 |  | 4 | 16
| - Oficina de coordinacion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Sala de Curaciones |  | 4 |  | 10 | 40
| - Estacion de enfermeria |  | 4 |  | 9 | 36
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 4 |  | 4 | 16
| - Trabajo limpio |  | 4 |  | 4 | 16
| - Ropa limpia |  | 4 |  | 3 | 12
| - Ropa sucia |  | 4 |  | 3 | 12
| - Deposito de medicamentos |  | 4 |  | 3 | 12
| - Cuarto de equipos |  | 4 |  | 4 | 16
| - Aseo |  | 4 |  | 2 | 8
| - Residuos |  | 4 |  | 3 | 12
| - Unidades Sanitarias personal |  | 4 |  | 4 | 16
| - Distribucion de alimentos |  | 4 |  | 4 | 16
| - Descanso de personal |  | 4 |  | 9 | 36
Areas de Apoyo Hospitalizacion pediatricos
| - Sala de espera |  | 1 |  | 45 | 45
| - Unidades Sanitarias |  | 2 |  | 10 | 20
| - Area para camillas y sillas de ruedas |  | 1 |  | 4 | 4
| - Oficina de coordinacion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Sala de Curaciones |  | 1 |  | 10 | 10
| - Comedor |  | 1 |  | 30 | 30
| - Area ludica |  | 1 |  | 30 | 30
| - Aula |  | 1 |  | 15 | 15
| - Estacion de enfermeria |  | 1 |  | 9 | 9
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 1 |  | 4 | 4
| - Trabajo limpio |  | 1 |  | 4 | 4
| - Ropa limpia |  | 1 |  | 3 | 3
| - Ropa sucia |  | 1 |  | 3 | 3
| - Deposito de medicamentos |  | 1 |  | 3 | 3
| - Cuarto de equipos |  | 1 |  | 4 | 4
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| - Residuos |  | 1 |  | 3 | 3
| - Unidades Sanitarias personal |  | 1 |  | 4 | 4
| - Distribucion de alimentos |  | 1 |  | 4 | 4
| - Descanso de personal |  | 1 |  | 9 | 9
Areas de Apoyo Hospitalizacion Obstetrica
| - Sala de espera |  | 1 |  | 45 | 45
| - Unidades Sanitarias |  | 2 |  | 10 | 20
| - Area para camillas y sillas de ruedas |  | 1 |  | 4 | 4
| - Oficina de coordinacion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Sala de Curaciones |  | 1 |  | 10 | 10
| - Estacion de enfermeria |  | 1 |  | 9 | 9
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 1 |  | 4 | 4
| - Trabajo limpio |  | 1 |  | 4 | 4
| - Ropa limpia |  | 1 |  | 3 | 3
| - Ropa sucia |  | 1 |  | 3 | 3
| - Deposito de medicamentos |  | 1 |  | 3 | 3
| - Cuarto de equipos |  | 1 |  | 4 | 4
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| - Residuos |  | 1 |  | 3 | 3
| - Unidades Sanitarias personal |  | 1 |  | 4 | 4
| - Distribucion de alimentos |  | 1 |  | 4 | 4
| - Descanso de personal |  | 1 |  | 9 | 9
Areas de Apoyo Neonatales
| - Sala de espera |  | 1 |  | 45 | 45
| - Unidades Sanitarias |  | 2 |  | 12 | 24
| - Area para camillas y sillas de ruedas |  | 1 |  | 4 | 4
| - Oficina de coordinacion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Locutorio |  | 1 |  | 9 | 9
| - Sala de estancia de maternas |  | 1 |  | 15 | 15
| - Unidad Sanitaria sala de maternas |  | 1 |  | 3 | 3
| - Estacion de enfermeria |  | 2 |  | 12 | 24
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 2 |  | 4 | 8
| - Trabajo limpio |  | 2 |  | 4 | 8
| - Ropa limpia |  | 2 |  | 3 | 6
| - Ropa sucia |  | 2 |  | 3 | 6
| - Deposito de medicamentos |  | 2 |  | 3 | 6
| - Cuarto de equipos |  | 2 |  | 6 | 12
| - Deposito de Material Esteril |  | 2 |  | 4 | 8
| - Aseo |  | 2 |  | 2 | 4
| - Residuos |  | 2 |  | 3 | 6
| - Unidades Sanitarias personal |  | 2 |  | 4 | 8
| - Descanso de personal |  | 1 |  | 15 | 15
| - Vestier y filtro visitantes |  | 2 |  | 3 | 6
| - Vestier y filtro personal |  | 2 |  | 15 | 30
| - Deposito de incubadoras |  | 1 |  | 10 | 10
| - Lavado incubadoras |  | 1 |  | 10 | 10
| - Dormitorio personal |  | 1 |  | 12 | 12
| - Sala de juntas medica |  | 1 |  | 12 | 12
Areas de Apoyo UCI Adultos
| - Sala de espera |  | 1 |  | 45 | 45
| - Unidades Sanitarias |  | 2 |  | 12 | 24
| - Area para camillas y sillas de ruedas |  | 1 |  | 4 | 4
| - Oficina de coordinacion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Estacion de enfermeria |  | 2 |  | 12 | 24
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 2 |  | 4 | 8
| - Trabajo limpio |  | 2 |  | 4 | 8
| - Ropa limpia |  | 2 |  | 3 | 6
| - Ropa sucia |  | 2 |  | 3 | 6
| - Deposito de medicamentos |  | 2 |  | 3 | 6
| - Cuarto de equipos |  | 2 |  | 6 | 12
| - Deposito de Material Esteril |  | 2 |  | 4 | 8
| - Aseo |  | 2 |  | 2 | 4
| - Residuos |  | 2 |  | 3 | 6
| - Unidades Sanitarias personal |  | 2 |  | 4 | 8
| - Descanso de personal |  | 1 |  | 15 | 15
| - Vestier y filtro visitantes |  | 2 |  | 3 | 6
| - Vestier y filtro personal |  | 2 |  | 15 | 30
| - Dormitorio personal |  | 1 |  | 12 | 12
| - Sala de juntas medica |  | 1 |  | 12 | 12
| Areas de Apoyo Hospitalizacion Salud Mental | [5 empty] | NO SE INTERVIENE ESTE SERVICIO
| - Zona de espera |  | 1 |  | 22 | 22
| - Baños Publicos |  | 1 |  | 4 | 4
| - Area de consulta 1 |  | 1 |  | 22 | 22
| - Area de consulta 2 |  | 1 |  | 37 | 37
| - Estacion de enfermeria |  | 1 |  | 20 | 20
| - Unidades Sanitarias |  | 1 |  | 4 | 4
| - Comedor |  | 1 |  | 30 | 30
| - Cocineta |  | 1 |  | 10 | 10
| - Taller salud mental |  | 1 |  | 21 | 21
| - Fisioterapia / baño |  | 1 |  | 30 | 30
| - Taller ocupacional / baño |  | 1 |  | 65 | 65
| - Deposito |  | 1 |  | 5 | 5
| - Archivo |  | 1 |  | 47 | 47
| - Cocineta externa |  | 1 |  | 3 | 3
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
Lactario
| - Filtro acceso |  | 1 |  | 4 | 4
| - Deposito |  | 1 |  | 4 | 4
| - Lavado |  | 1 |  | 4 | 4
| - Preparacion |  | 1 |  | 6 | 6
| - Almacenamiento |  | 1 |  | 6 | 6
| - Extraccion |  | 1 |  | 20 | 20
| - Unidad sanitaria |  | 1 |  | 2 | 2
| Area de Lactancia |  | 1 |  | 20 | 20 | Cuenta con pozuelo
| Subtotal Internacion |  |  |  | 4908
| Circulaciones 40% |  |  |  | 1963.2
| TOTAL INTERNACION |  |  |  | 6871.2
Quirurgicos | CIRUGIA
| - Quirofano urgencias |  | 1 |  | 20 | 20
| - Quirofano urgencias obstetricas |  | 1 |  | 20 | 20 | Se ubica en el area Obstetrica
| - Quirofano - Cirugia General, Cirugia Ginecologica, Cirugia Neurologica, Cirugia Ortopedica, Cirugia Oftalmologica , Cirugia Otorrinolaringologia |  | 3 |  | 30 | 90
| - Camillas de preparacion prequirurgica |  | 12 |  | 6 | 72
| - Camillas de recuperacion |  | 12 |  | 6 | 72
| - Sala de espera |  | 1 |  | 45 | 45
| - Recepcion y facturacion |  | 1 |  | 4 | 4
| - Unidades Sanitarias |  | 2 |  | 10 | 20
| - Oficina de coordinacion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Oficina de anestesiologo |  | 1 |  | 9 | 9
| - Locutorio |  | 1 |  | 9 | 9
| - Baño Personal Hombres y Mujeres |  | 2 |  | 3 | 6
| - Vestier pacientes |  | 1 |  | 4 | 4
| - Vestier y filtro personal |  | 2 |  | 15 | 30
| - Descanso de medicos |  | 1 |  | 10 | 10
| - Descanso de enfermeria |  | 1 |  | 10 | 10
| - Residuos |  | 1 |  | 2 | 2
| - Ropa Sucia |  | 1 |  | 2 | 2
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
Areas de Apoyo Quirofanos
| - Zona de intercambio de camillas (Transfer) |  | 1 |  | 9 | 9
| - Equipos |  | 1 |  | 25 | 25
| - Lavado quirurgico |  | 5 |  | 1 | 5
| - Almacen esteril |  | 1 |  | 20 | 20
| - Deposito anestesia |  | 1 |  | 10 | 10
| - Medicamentos |  | 1 |  | 10 | 10
| - Residuos |  | 1 |  | 3 | 3
| - Ropa sucia |  | 1 |  | 3 | 3
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 1 |  | 5 | 5
| - Rayos x portatil |  | 1 |  | 8 | 8
Areas de Apoyo Preparacion prequirurgica
| - Estacion de enfermeria |  | 1 |  | 3 | 3
| - Trabajo limpio |  | 1 |  | 1 | 1
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 1 |  | 3 | 3
| - Ropa sucia |  | 1 |  | 2 | 2
| - Ropa Limpia |  | 1 |  | 2 | 2
| - Baño pacientes |  | 1 |  | 4 | 4
Areas de Apoyo Recupercion Post-quirurgica
| - Estacion de enfermeria |  | 1 |  | 3 | 3
| - Trabajo limpio |  | 1 |  | 1 | 1
| - Trabajo sucio + vertedero |  | 1 |  | 3 | 3
| - Ropa sucia |  | 1 |  | 2 | 2
| - Ropa Limpia |  | 1 |  | 2 | 2
| Subtotal Cirugia |  |  |  | 560
| Circulaciones 35% |  |  |  | 196
ESTERILIZACION
| - Recepcion Material externo |  | 1 |  | 9 | 9
| - Recepcion Montacargas |  | 2 |  | 3 | 6 | Sucio / esteril
| - Area de lavado |  | 1 |  | 20 | 20
| - Area de clasificacion y preparacion paquetes |  | 1 |  | 35 | 35
| - Esterilizacion |  | 1 |  | 15 | 15
| - Deposito material esteril |  | 1 |  | 35 | 35
| - Depósito material de casas |  | 1 |  | 12 | 12
| - Entrega de material |  | 1 |  | 6 | 6
| - Baño vestier personal area limpia |  | 1 |  | 4 | 4
| - Baño vestier personal area esteril |  | 1 |  | 4 | 4
| - Oficina coordinacion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Deposito de Insumos |  | 1 |  | 9 | 9
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| Subtotal Esterilizacion |  |  |  | 166
| Circulaciones 35% |  |  |  | 58.1
| TOTAL QUIRURGICOS |  |  |  | 980.1
Administratrivos | - Recepcion |  | 1 |  | 3 | 3
| - Sala de espera |  | 1 |  | 12 | 12
| - Unidades Sanitarias |  | 2 |  | 3 | 6
| - Cafetin |  | 1 |  | 4 | 4
| - Cuarto de aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| - SIAU |  | 1 |  | 9 | 9
| - Salud ocupacional |  | 1 |  | 9 | 9
| - Salas de reuniones |  | 2 |  | 15 | 30
Oficinas
| - Director general |  | 1 |  | 25 | 25
| - Sala de juntas |  | 1 |  | 40 | 40
| - Secretaria direccion |  | 1 |  | 4 | 4
| - Sala de espera gerencia |  | 1 |  | 9 | 9
| - Subdirector cientifico |  | 1 |  | 15 | 15
| - Secretaria subdirector cientifico |  | 1 |  | 3 | 3
| - Subdirector administrativo y financiero |  | 1 |  | 15 | 15
| - Control disciplinario |  | 3 |  | 9 | 27
| - Juridica |  | 6 |  | 4 | 24
| - Planeacion |  | 4 |  | 4 | 16
| - Talento humano |  | 5 |  | 4 | 20
| - Sistemas |  | 3 |  | 4 | 12
| - Servidores |  | 1 |  | 20 | 20
| - Salud ocupacional |  | 2 |  | 4 | 8
| - Auditoria contable |  | 8 |  | 4 | 32
| - Direccion auditoria contable |  | 1 |  | 15 | 15
| - Auditoria médica |  | 10 |  | 4 | 40
| - Archivo auditoria |  | 1 |  | 50 | 50
| - Tesoreria |  | 7 |  | 4 | 28
| - Cartera |  | 6 |  | 4 | 24
| - Estadistica |  | 4 |  | 4 | 16
| - Oficinas generales |  | 15 |  | 9 | 135
| - Sistema de gestion de calidad |  | 2 |  | 4 | 8
| - Sistema de gestion ambiental |  | 2 |  | 4 | 8
| - Oficina epidemilogo |  | 1 |  | 9 | 9
Facturacion
| - Sala de espera |  | 1 |  | 12 | 12
| - Recepcion facturacion |  | 1 |  | 3 | 3
| - Facturacion |  | 10 |  | 4 | 40
| - Archivo |  | 1 |  | 20 | 20
Docencia
| - Aulas |  | 4 |  | 20 | 80
| Subtotal Administrativos |  |  |  | 833
| Circulaciones 25% |  |  |  | 208.25
| TOTAL ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 1041.25
SERVICIOS GENERALES Y TECNICOS | Almacen
| - Oficina coordinacion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Inventario |  | 4 |  | 4 | 16
| - Activos fijos |  | 1 |  | 9 | 9
| - Secretaria |  | 1 |  | 3 | 3
| - Dispositios medicos |  | 1 |  | 50 | 50
| - Papeleria, material de consumo |  | 1 |  | 25 | 25
| - Implementos de aseo |  | 1 |  | 25 | 25
| - Implementos de mantenimiento |  | 1 |  | 25 | 25
| - Quimicos inflamables |  | 1 |  | 15 | 15
| - Recepcion y reintegros |  | 1 |  | 15 | 15
| - Baños personal hombre y mujeres |  | 1 |  | 6 | 6
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
Lavanderia
| - Recepcion ropa limpia |  | 1 |  | 6 | 6
| - Deposito ropa limpia |  | 1 |  | 25 | 25
| - Ropa sucia |  | 1 |  | 9 | 9
| - Cuarto de aseo |  | 1 |  | 2 | 2
Cocina
| - Area de preparacion |  | 1 |  | 40 | 40
| - Area de coccion |  | 1 |  | 40 | 40
| - Distribucion |  | 1 |  | 20 | 20
| - Recepcion de productos |  | 1 |  | 15 | 15
| - Area de almacenamiento |  | 1 |  | 50 | 50
| - Lavado y recibo de utensilios usados |  | 1 |  | 15 | 15
| - Deposito de vajilla |  | 1 |  | 15 | 15
| - Parqueo y lavado carro termo |  | 1 |  | 40 | 40
| - Oficina coordinacion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Oficina nutricionista |  | 1 |  | 9 | 9
| - Descanso de personal |  | 1 |  | 12 | 12
| - Baño vestier personal |  | 1 |  | 15 | 15
| - Deposito de basuras |  | 1 |  | 10 | 10
| - Cuarto de aseo |  | 1 |  | 2 | 2
Mantenimiento
| - Taller general |  | 1 |  | 40 | 40
| - Taller ingenieria |  | 1 |  | 40 | 40
| - Taller mecánica |  | 1 |  | 50 | 50
| - Baña vestier personal hombres y mujeres |  | 2 |  | 25 | 50
| - Descanso de personal |  | 1 |  | 20 | 20
| - Oficina de coordinacion |  | 1 |  | 15 | 15
| - Secretaria |  | 1 |  | 3 | 3
| - Deposito de herramientas y suministros |  | 1 |  | 15 | 15
| - Oficina de coordinacion servicios generales |  | 1 |  | 9 | 9
| - Sala de reuniones |  | 1 |  | 15 | 15
| - Residuos |  | 1 |  | 4 | 4
| - Aseo |  | 1 |  | 2 | 2
Residuos solidos
| - Area de almacenamiento |  | 1 |  | 100 | 100
Sala de maquina
| - Planta de emergencia |  | 1 |  | 40 | 40
| - Subestacion electrica |  | 1 |  | 120 | 120
| - Central de gases medicinales |  | 1 |  | 60 | 60
| - Planta productora de O2 |  | 1 |  | 40 | 40
| - Aire acondicionado |  | 1 |  | 90 | 90
| - Planta de tratamiento de agua |  | 1 |  | 150 | 150
| - Equipo de voz y datos |  | 1 |  | 30 | 30
| - Tanques de agua |  | 1 |  | 200 | 200
| Subtotal Generales |  |  |  | 1627
| Circulaciones 25% |  |  |  | 406.75
| TOTAL GENERALES |  |  |  | 2033.75
GESTION DE PACIENTES Y USUARIOS | Admisiones
| - informacion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Oficina de trabajo social |  | 1 |  | 9 | 9
| - SIAU |  | 1 |  | 9 | 9
Asistencia Religiosa
| - Oratorio |  | 1 |  | 30 | 30
Historias Clinicas
| - Coordinacion gestion documental |  | 1 |  | 15 | 15 | Corresponden a 140m2 del archivo administrativo y 80 del clinico.
| - Deposito archivo central e historico |  | 1 |  | 220 | 220
| - Proceso tecnicos |  | 1 |  | 10 | 10
| - Auxiliares de archivo |  | 4 |  | 5 | 20
| - Baño personal hombres y mujeres |  | 2 |  | 3 | 6
| - Consulta |  | 1 |  | 12 | 12
| - Cuarto de aseo |  | 1 |  | 2 | 2
Deposito temporal de cadaveres
| - Oficina de coordinacion |  | 1 |  | 9 | 9
| - Tanatorio |  | 1 |  | 20 | 20
| - Deposito |  | 1 |  | 12 | 12
| - Area de proceso |  | 1 |  | 20 | 20
| - Baño |  | 1 |  | 4 | 4
| - Cuarto de aseo |  | 1 |  | 2 | 2
| Subtotal Gestion de pacientes |  |  |  | 409
| Circulaciones 25% |  |  |  | 102.25
| TOTAL GESTION DE PACIENTES |  |  |  | 511.25
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | Auditorio
| - Hall ingreso |  | 1 |  | 40 | 40
| - Auditorio / Unidades sanitarias |  | 1 |  | 196 | 196 | NO SE INTERVIENE ESTE AMBIENTE
Cafeteria
| - Preparacion y distribucion de alimentos |  | 1 |  | 30 | 30
| - Despensa |  | 1 |  | 5 | 5
| - Unidades sanitarias |  | 2 |  | 3 | 6
| - Atencion |  | 1 |  | 50 | 50
Transporte basico y medicalizado
| - Parqueadero cubierto Ambulancias |  | 2 |  | 20 | 40
| - Control zona de cargue y descargue |  | 1 |  | 15 | 15
Seguridad
| - Casetas de Vigilancia |  | 3 |  | 9 | 27
| - Central de monitoreo |  | 1 |  | 15 | 15
| Subtotal Complementarios |  |  |  | 424
| Circulaciones 25% |  |  |  | 106
| TOTAL COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 530
SUBTOTAL | [5 empty] | 15950.125
CIRCULACION . 20% | [5 empty] | 3190.025
FACTOR DE CONSTRUCCION . 8% | [5 empty] | 1276.01
CUARTOS TECNICOS Y BUITRONES . 1% | [5 empty] | 159.5012
TOTAL | [5 empty] | 20575.6613